Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

от «____»___________201   г.

Смета затрат  на отдельные услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома.

| № п/п | Наименование услуг и работ | Стоимость услуг и работ (руб. за 1 кв.м./мес. общей площади жилого помещения) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обслуживание внутридомового оборудования, отдельных технических устройств зданий и санитарное содержание многоквартирного дома | 21,67 |
| 1.1 | Обслуживание системы отопления и Г.В.С. | 2,9 |
| 1.2 | Обслуживание системы Х.В.С. и канализации | 2,6 |
| 1.3 | Обслуживание электрооборудования | 2,4 |
| 1.4 | Содержание придомовой территории | 0,9 |
| 1.5 | Санитарное содержание мест общего пользования | 10,93 |
| 1.6 | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования и подвалов | 1,54 |
| 1.7 | Содержание дымоходов и вентиляционных каналов | 0,4 |
| 2 | Аварийное обслуживание | 2,02 |
| 3 | Текущий ремонт конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий | 5,8 |
| 4 | Управление многоквартирным домом | 5,9 |
| ИТОГО: размер платы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома | 35,39 |

Генеральный директор

ОАО «Управляющая компания - служба Заказчика» _______________________С.М. Урядников

Приложение № 3

к договору управления многоквартирным домом

от  «___»_______201   г.

| Перечень работ, входящих в плату за содержание общего |
| --- |
| имущества многоквартирного дома. |
| 1. Обслуживание и уборка лестничных клеток без мусоропроводов и лифтов | сроки выполнения работ |
| Уборка подвалов | 1 раз в год |
| вывоз мусора с подвалов | 1 раз в год |
| Уборка чердаков | 1 раз в год |
| вывоз мусора с чердаков | 1 раз в год |
| Сухая и влажная уборка лестничных клеток | 1 раз в неделю |
| Мытье окон | 2 раза в год |
| Дератизация и дезинсекция | 2 раза в год |
| 2. Уборка придомовой территории (ручная) |  |
| 2.1 Зимний период (расчетный период 6 месяцев, расчет на 1месяц) |
| Очистка карнизов кровли, козырьков от снега и скалывание сосулек | по мере необходимости |
| 2.2 Летний период ( период 6 месяцев, расчет на 1 месяц ) |
| Уборка и очистка придомовой территории, отмостков зданий от мусора, грязи, листьев | 1 раз в сезон |
| Покос газонов | 1 раз в сезон |
| 3. Общестроительные работы (на местах общего пользования)* |
| Закрытие слуховых окон, люков и входов в чердак | по мере необходимости, |
| Проверка исправности оголовков дымоходов и вентиляционных каналов | 2 раза в год при проведении сезонного осмотра |
| Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | Разбитые стекла, сорванные створки и форточки в течении 1 суток в зимнее время, 3 суток в летнее время, в рабочие дни |
| Установка или укрепление ручек, шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | в течение 3 суток в рабочие дни |
| Устранение протечки в отдельных местах кровли, фасада | в течении суток |
| Осмотр конструктивных элементов зданий | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| 4. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений мест общего пользования жилого фонда* |
| а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация |
| Наладка и регулирование систем ЦО и ГВС с промывкой трубопроводов и отопительных приборов, ликвидация непрогрева, воздушной пробки | в течение 3-х суток с момента обнаружения или заявки |
| Регулировка и набивка сальников, уплотнение сгонов | в течение суток |
|  | в рабочие дни |
| Испытание систем центрального отопления, заполнение системы | 1 раз в год |
| Очистка грязевиков | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| Смена прокладок и набивка сальников в водопроводных и вентильных кранах в технических подпольях | по мере необходимости |
| Прочистка канализационных стояков, лежаков от жировых отложений в подвальных помещениях до колодцев | по мере необходимости при обнаружении |
| Прочистка внутренней канализации | при обнаружении по заявлениям |
| Откачка воды из подвала | в течение 3 суток |
| Обследование инженерных коммуникаций | по мере необходимости, но не реже 1 раза в год |
| б) внутридомовые электрические сети |
| Замена перегоревших электроламп | в течение 3 суток |
| Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | не реже 1 раза в год |
| Ремонт запирающих устройств и закрытие замков групповых щитков и распределительных шкафов | постоянно |
| Проверка заземления электрокабелей, ВРУ | 1 раз в 3 года |
| Замеры сопротивления контуров заземления | 1 раз в 3 года |
| 5. Аварийное обслуживание мест общего пользования* |
| а) центральное отопление, ГВС, ХВС и канализация |
| Устранение неисправностей аварийного порядка трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления) | в течение часа с момента поступления заявки |
| Отключение радиаторов при их течи | в течение суток |
| Замена сгона на трубопроводе при течи | в течение суток |
| Замена вентиля, кранов | в течение 3 суток |
| Смена отдельных участков внутренних чугунных канализационных выпусков с зачеканкой раструбов | в течение суток |
| Установка бандажей на трубопроводе при течи | в течение суток |
| Смена участков трубопровода ( до 2х метров) | в течение суток |
| Ликвидация засора в канализации внутри строения | в течение смены |
| (не по вине проживающих) |  |
| Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | в течение смены |
| Заделка свищей и зачеканка раструбов | в течение смены |
| Смена прокладок, набивка сальников | в течение смены |
| б) электроснабжение |
| Замена (восстановление) плавких вставок | в течение суток |
| Замена (восстановление) неисправных участков электрической проводки распределительной сети | в течение суток |
| Замена автоматических, пакетных выключателей | в течение суток |
| Замена неисправного выключателя | в течение суток |
| Восстановление поврежденного, зануляющего, заземляющего проводника | в течение суток |
| в) сопутствующие работы при ликвидации аварий |
| Слив воды из отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском систем после усранения неисправностей | после производства работ |
| * Указанные работы выполняются только при их обнаружении. |

Генеральный директор

ОАО «Управляющая компания - служба Заказчика» ___________________С.М. Урядников